S6 HYGIENE ET SECURITE

S6.1 La fonction sécurité dans l’entreprise

Etre capable de :

- Repérer dans et hors de l’entreprise les instances et institutions impliquées dans le domaine de la sécurité ;

- Estimer les coûts de « non sécurité » ;

- Intégrer la composante sécurité dans une démarche de qualité ;

- Intégrer la sécurité dans le contexte de la sûreté de fonctionnement.

S6.1.1 Le cadre légal : état et évolution de la réglementation en hygiène et sécurité.

S6.1.2 Sécurité et qualité :

Place de la sécurité dans la politique qualité de l’entreprise.

S6.1.2 Le coût de la non sécurité :

- Coût humain

- Coût économique

- Coût organisationnel

S6.1.2 Sécurité et sûreté de fonctionnement :

En posant Sûreté de fonctionnement = Sécurité + Disponibilité, place de la sécurité dans le cadre d’une politique globale visant à assurer une sûreté de fonctionnement optimale.

S6.2 La fonction sécurité de BTS maintenance industrielle

S6.2.1 Les risques généraux et les nuisances

S6.2.1.1 Les principaux risques d’accidents

Etre capable pour l’ensemble des risques et nuisances, de :

- Les identifier ;

- Les évaluer ;

- Y remédier dans le cadre de ces fonctions.

S6.2.1.11 Le risque électrique :

S6.2.1.111Risques liés au passage du courant électrique à travers le corps humain.

Textes réglementaires

Décret du 14 novembre 1988 traitant de la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques

Influence des différents facteurs : Intensité, variation de la résistance du corps humain, durée du contact, trajet du courant.

Source de risques :

- Contact direct : conducteur normalement sous tension.

- Contact indirect : éléments conducteur accidentellement sous tension ;

- Cas particulier de l’électricité statique.

Protection contre les risques de contact direct : Eloignement, obstacle, isolation, consignation avant intervention.

Protection contre les risques de contact indirect : Inaccessibilité des masses, mise à la terre des masses.

Mesures à prendre en cas d’utilisation d’appareils électriques :

- Examen de l’état apparent du matériel

- Contrôle de la maintenance

- Usage conforme à l’utilisation prévue

- Utilisation obligatoire de la TBTS pour certains travaux (intérieur d’une chaudière ou d’une cuve, galerie technique très encombrée, etc.)

- Utilisation obligatoire de matériel « anti-déflagrant » en cas de risque d’incendie ou d’explosion.

S6.2.1.112 Autres risques liés au courant électrique

Description

Risques non électriques ayant pour origine le courant électrique

- Brûlures ou incendie par contact avec un conducteur chaud

- Incendie ou explosion dus à un arc électrique

Prévention

Réalisation de surveillance et d’entretien des installations électriques conformément à la norme (NF C 15-100)

S6.2.2 Les risques spécifiques liés aux machines et appareils

Etre capable, dans une situation donnée :

- De rechercher les textes réglementaires, normes, etc., en vigueur ;

- D’en extraire les points clés qui s’appliquent à la situation ;

- De proposer des solutions permettant d’assurer la sécurité des biens et des personnes.

S6.2.2.1 Textes réglementaires

Code du travail, article 233-84 à 233-107

Décret du 15 juillet 1980

Norme européenne EN 292 1 et 2

S6.2.2.2 Principales notions

Définition des principaux thermes utilisés dans le domaine de la sécurité des machines (EN 292-1)

Introduction des notions de prévention intrinsèque, protection collective, protection individuelle (EN 292-2)

S6.2.2.3 Procédures de consignation et de sécurité

Etre capable, dans une situation donnée d’intervention, de mettre en œuvre une procédure permettant l’intervention en toute sécurité :

Paramètres à prendre en compte

Démarche à suivre

S6.3 Méthodologie d’analyse des risques professionnels

Etre capable, dans une situation donnée d’intervention, de mettre en œuvre une méthodologie d’analyse des risques potentiels d’accidents, a priori et a posteriori.

S6.3.1 Analyse « a priori » des risques :

Check-list, approche ergonomique, etc.

S6.3.1 Analyse «  a posteriori » des risques :

Arbre des causes (événements singulier)

Diagramme cause/effets (incidents répétitifs)